- Приложение № 1

к конкурсной документации

открытого конкурса

по отбору управляющих

организаций для управления

многоквартирными домами

Утверждаю

Глава Кривянского  сельском поселения

(должность, ф.и.о. руководителя органа

Л.Г. Зеленков

местного самоуправления, являющегося организатором конкурса,

346466, Ростовская область, Октябрьский район ст. Кривянская ул. Октябрьская 81

почтовый индекс и адрес, телефон,

8(86360)3-83-52

факс, адрес электронной почты)

| “ | 01 | ” | ноября | 20 | 12 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(дата утверждения)

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Ст. Кривянская ул. Мостовая д.8-в

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

61-61-34/049/2010-161

3. Серия, тип постройки  -

4. Год постройки  1976 год

5. Степень износа по данным государственного технического учета  49 %

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта   -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  -

9. Количество этажей  3

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  отсутствует

12. Наличие мансарды  отсутствует

13. Наличие мезонина  отсутствует

14. Количество квартир  42 квартир

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем  	3294,0	куб. м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  	914,5	кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  	713,5	кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  		кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  	201,0	кв. м

20. Количество лестниц  	4	шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

72,6	кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров  		кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  	201,0	кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома                                                                                    773,0

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

61:28:0040128:143

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный сборный | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты | удовлетворительное |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  | удовлетворительное |
| подвальные |  | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Скатная шиферная | удовлетворительное |
| 6. Полы | деревянные | удовлетворительное |
| 7. Проемы | Стеклопакеты, деревянные | удовлетворительное |
| окна |  |  |
| двери | деревянные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  | удовлетворительное |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | централизованное | удовлетворительное |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | централизованное | удовлетворительное |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | централизованное | удовлетворительное |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  | удовлетворительное |

Глава Кривянского  сельского поселения

(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать

техническое состояние многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

|  |  | Зеленков Л.Г. |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (ф.и.о.) |

| “ | 01 | ” | ноября | 20 | 12 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

М.П.